ROMANIA, Bucuresti, Sector 1

##### Adresa:strada Tipografilor, nr.31°

##### Tel: +40 21 667 80 90

# Fax: +40 21 667 90 90

www.bulromgas.ro

Nr.325/10.06.2024



INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT

1. Numele titularului activității şi adresa amplasamentului:
   1. NUMELE SAU DENUMIREA COMERCIALA A OPERATORULUI: S.C.BULROMGAS IMPEX S.R.L.
   2. ADRESA COMPLETA A AMPLASAMENTULUI: Jud. Olt, oras Bals, Str.Nufarului, Tarlaua 40/7, Parcela2, cod postal 235100 ,coordonate de localizare a amplasamentului latitudine: 44°20′42″-longitudine: 24°06′30″, telefon 0721254529, fax: 0349130308, e-mail: depozitbals@bulromgas.ro.
2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 şi Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente.

Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenţiei pentru Protecţia Mediului, S.C. BULROMGAS –DEPOZIT BALS este un amplasament de nivel inferior ca urmare a prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr.59/2016.

În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către Secretariatul de Risc al Agenței pentru Protecția Mediului OLT, următoarele documente:

Notificarea de activitate cu nr. 485/07.09.2023, înregistrată la SRAPM cu nr.9012/19.09.2023;

Politica de Prevenire a accidentelor Majore în care sunt implicate substanțe periculoase EDITIA APRILIE 2023, înregistrat la SRAPM cu nr.201/28.04.2023.

1. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului

Domeniul de activitate al societății SC BULROMGAS IMPEX S.R.L. îl reprezintă, în principal codurile CAEN:

- Productia gazelor – COD CAEN 3521;

- Depozitari produse chimice (GPL)-COD CAEN 5210;

- Transporturi rutiere de marfa (GPL)-COD CAEN 4941;

- Comert cu ridicata al combustibililor(GPL)-COD CAEN 4671.

Activitatea desfasurata este primirea de propan, aragaz pe cale rutiera ,transvazarea si depozitarea lor in doua recipiente stocatoare ,formarea de GPL auto si de incalzire conform retetei convenita cu clientii si livrararea acestui amestec catre beneficiar pe calea rutiera.

Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece :

* utilizează substanțe periculoase în activitatea de comert cu ridicata al combustibililor COD CAEN 4671;
* deține un depozit de produse chimice (GPL)-COD CAEN 5210.

1. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor şi a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Substanțe utilizate | Starea de agregare | Fraze de pericol/Categoria de pericol |
| 1 | GAZ PETROLIER LICHEFIAT-AUTO | GAZOASA | - H220 Gaz extrem de inflamabil.  - H280 Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.  -H350 Poate provoca cancer prin inhalare .  - H340 Poate provoca anomalii genetice |
| 2 | GPL ARAGAZ | GAZOASA | - H220 Gaz extrem de inflamabil.  - H280 Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.  -H350 Poate provoca cancer prin inhalare .  - H340 Poate provoca anomalii genetice |
| 3 | PROPAN | GAZOASA | - H220 Gaz extrem de inflamabil.  - H280 Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.  -H350 Poate provoca cancer prin inhalare .  - H340 Poate provoca anomalii genetice |

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.

În caz de accident major (de ex: incendiu, explozie etc.) amplasamentul S.C.BULROMGAS IMPEX S.R.L. este dotat pentru alarmare publică cu sirenă electrică de 1,4KW amplasata in incinta depozitului langa recipientele stocatoare. Acest dispozitiv poate fi activat din interiorul amplasamentului din laterala cabinei operatorului, de către personal numit/desemnat pentru astfel de situații sau de personalul propriu si personalul societati prestatoare de servici care asigura paza.

*În acest scop ATENȚIE LA*:

* Sunetul sirenei electrice de alarmare publică:

*ALARMĂ LA DEZASTRE* - 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele si

*ÎNCETAREA ALARMEI* - Un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute.

* Eventuale informații și mesaje transmise prin sistemul RO-ALERT sau de autorități Mesaje de alarmă transmise prin telefon, radio.

În plus, operatorul anunţă autorităţile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Matei Basarab” Olt, Agenţia de Protecţie a Mediului Olt, Comisariatul judeţean al Gărzii de Mediu Olt, instituţiile publice cu atribuţii stabilite în planul de urgenţă externă şi operatorii economici învecinaţi.

Pentru evitarea accidentării/ intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:

1. *în caz de emisii majore (dispersii toxice):*

* Îndepărtați-vă de locul accidentului;
* Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică;
* Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri;
* Închideți urgent ferestrele și ușile;
* Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă;
* Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau autoturism;
* Țineți în dreptul nasului și gurii o batistă umedă;
* În cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul.

1. *în caz de incendiu sau explozii:*

* Îndepărtați-vă de locul accidentului;
* Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. Dacă este cazul protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și gurii o batistă umedă și părăsiți urgent zona;
* Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați;
* Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.

Informaţiile adecvate cu privire la conduita potrivită în situaţia unui accident major pot fi accesate electronic și pe site-ul societății noastre la următorul link:

<https://www.bulromgas.ro/informari/depozit-bals/>~~~~

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție şi planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Data vizitei efectuate pe amplasament de autorităţile competente | Autorităţile participante | Tematica inspecției |
| 1 | 6.09.2023 | Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Matei Basarab” Olt;  Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu Olt;  Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt. | Examinare planificata si sistematica a echipamentelor tehnice,a organizarii si administrarii obiectivului pentru a stabili daca titularul de activitate a adoptat toate masurile necesare,care sa garanteze un inalt nivel de protectie pentru persoane ,bunuri si mediu,in conformitate cu prevederile Legii 59/2016 si Ordinul MMGA 1299/2005 si OrdinulM.A.P.A.M nr.1084/2003 |
| 2 | 6-7.09.2023 | Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Matei Basarab” Olt. | Examinare planificata si sistematica a echipamentelor tehnice,a organizarii si administrarii obiectivului pentru a stabili daca titularul de activitate a adoptat toate masurile necesare,care sa garanteze un inalt nivel de protectie pentru persoane ,bunuri si mediu,in conformitate cu prevederile Legii 59/2016 si Ordinul MMGA 1299/2005 si OrdinulM.A.P.A.M nr.1084/2003 |

Notă: Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, judeţul OLT, localitatea BALS,

str. Nufarului ,Tarlaua 40/7,Parcela 2 sau prin accesarea următorului link: <https://www.bulromgas.ro/informari/depozit-bals/>

Persoane de contact:

* Dumitrescu Loredana, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0721254529;
* Nicolae Dumitrache, Șef Protecţia mediului /Responsabil Protecţia mediului, Tel: 0761550455;
* Moraru Romulus, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență, Tel: 0758022710;
* Dumitrescu Loredana, Sef Depozit Bals, Tel: 0721254529.

7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016.

Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății S.C.BULROMGAS IMPEX S.R.L., localitatea BUCURESTI, str.Tipografilor, nr.31 A.

Persoane de contact:

* Dumitrescu Loredana, Responsabil pentru Managementul Securității, Tel: 0721254529;
* Nicolae Dumitrache, Șef Protecţia mediului /Responsabil Protecţia mediului- Tel: : 0761550455;
* Moraru Romulus, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel: 0758022710;
* Dumitrescu Loredana, Sef Depozit Bals- Tel: 0721254529,

și la sediul : SRAPM: tel. 0249439166, e-mail: office@apmot.anpm.ro;

CJ-GNM: tel. 0249438094, e-mail: cjolt@gnm.ro;

ISUJ: tel. 0249432211, e-mail: [isuolt@isuolt.ro](mailto:isuolt@isuolt.ro);

ISCIR: tel. 0351179300, e-mail: [craiova@iscir.ro](mailto:craiova@iscir.ro);

ITM: tel. 0249439283, e-mail: [itmolt@itmolt.ro](mailto:itmolt@itmolt.ro);

IPJ OLT: tel.0249406500, SICE OLT e-mail: investigatii.economice@ot.politiaromana.ro

Politia Bals. Compartimentul Sisteme de Securitate: tel. 0249450137;

Biroul Vamal Olt: tel. 0249430343, e-mail: vamaolt@customs.ro;

Depozit Bals: tel. 0721254529, e-mail: depozitbals@bulromgas.ro.

Intocmit,

Sef Depozit Bals

DUMITRESCU LOREDANA